別記様式第１号の２（第３条、第51条の８関係）

①

消防計画作成（変更）届出書

| ② 年 月 日 大洲地区広域消防事務組合消防長 殿 ③ □防火 管理者 □防災 ④ 住 所 氏 名 ③ ① □防火 別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 □防災 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） | ⑤ |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 | ⑥ |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） | ⑦ |  |  |
| 複数権原の場合に管理権原 に属する部分の名称 （変更の場合は、変更後の名称） | ⑧ |  |  |
| 防火対象物 又は の用途※１ 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） | ⑨ | 令別表第１※１ | ⑩（ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） | ⑪ |  |  |
| 受付欄※２ | 経過欄※２ |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。

４　※２欄は、記入しないこと。

消　防　計　画

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は　防火対象物名称を記載　の防火管理業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は　防火対象物名称を記載　に勤務し又は出入りする全ての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は　防火管理者氏名を記載　とし、この計画についての一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

⑴　消防計画の作成及び変更

⑵　消火、通報、避難訓練の計画とその実施

⑶　建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

⑷　火気の使用又は取扱いに関する指導監督

⑸　収容人員の把握と安全管理

⑹　管理権原者に対する助言及び報告

⑺　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

⑴　消防計画の提出（変更の都度）

⑵　建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

⑶　消防用設備等の点検結果報告

⑷　自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

⑸　その他防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を別表１のとおり指定する。

（火元責任者の業務）

第６条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

⑴　担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理

⑵　担当区域内の消防用設備等の維持管理

⑶　地震時における火気使用設備器具の出火防止措置

⑷　防火管理者の補佐

（自主検査を行うための組織）

第７条　建物、火気使用設備器具等及び消防用設備等の適切な機能を維持するための自主検査の実施者及び実施時期は、別表２のとおりとする。

（検査結果の記録及び報告）

第８条　防火管理者は、自主検査の結果を「防火対象物維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については、□１年　又は　□３年に１回消防長に報告しなければならない。

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第９条　次に揚げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

⑴　指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

⑵　各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

⑶　改装、模様替え等を行うとき。

⑷　その他防火管理上必要な事項

（従業者の遵守事項）

第10条　防火対象物名称を記載　に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

- 避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

⑵　消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

⑶　火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

⑷　喫煙は指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第11条　火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

⑵　火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

⑶　工事を行うものは、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

⑷　終業時には、吸いがら等を指定の場所へ集めること。

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第12条　　防火対象物名称を記載　の自衛消防組織として　自衛消防隊長氏名を記載　を自衛消防隊長とし、自衛消防隊を別表３のとおり編成する。

（避難経路図等）

第13条　防火管理者は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外に通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、従業者全てに周知徹底しなければならない。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第14条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

⑴　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊、転落、落下の有無の検査

⑵　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装

置等についての作動状況の検査

⑶　危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査

（地震後の安全措置）

第15条　各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用を開始すること。

（震災に備えての準備品）

第16条　震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

⑴　医薬品

⑵　携帯ラジオ

⑶　その他必要なもの

（地震時の活動）

第17条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

⑴　火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

⑵　防火管理者は、被害状況を店内放送等により全従業者に把握させるとともに必要な事項を指示すること。また関係防災機関（消防署、市町等）からの情報を積極的に収集すること。

⑶　避難場所は　コミュニティセンター等の施設名称を記載　とし、集結場所は　　駐車場やグラウンド等、避難開始前に集結する場所を記載　とする。また、避難場所への避難開始は、防災機関の避難指示又は自衛消防隊長の判断により行う。

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第18条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

| 実施日及び 内容 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 従 業 者 | 月頃 | (1) 消防計画の周知徹底 (2) 火災予防上の遵守事項 (3) 従業者各自の任務及び責任の周知徹底 (4) 震災対策に関する基本的事項 (5) その他火災予防上必要な事項 |
|  | 月頃 |  |
| 新 入 社 員 | その都度 |  |

（訓練の実施時期及びその内容）

第19条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 訓 練 種 別 |  | 実施時期 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 |  | 月頃 月頃 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。 |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月頃 月頃 | 消火器等の取扱い要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  | 通報訓練 | 月頃 月頃 | 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 | 月頃 月頃 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。 |

（訓練の実施報告）

第20条　防火管理者は、前条の訓練を実施する場合にはあらかじめ、その旨を消防署に通報しなければならない。

附　則

この消防計画は、　　　　年　　月　　日から実施する。

別表１　　　　　　　　　予防管理組織編成表

| 防火管理者 | 担当区域 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- |

※夜間帯における緊急連絡先

担当者名：　有事の際、連絡がとれる担当者を記載

連 絡 先：　有事の際、連絡がとれる担当者の連絡先を記載

別表２　　　　　　　自主検査編成表

| 種別 | 消防用設備等の区分 （該当設備に☑を付すこと。） | 実施者及び実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 自主検査 | - 消火設備 （例～消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、その他消火設備等） | 実施者 実施時期 月頃 |
|  | - 警報設備 （例～自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備等） |  |
|  | - 避難設備 （例～避難器具、誘導灯及び誘導標識等） |  |
|  | - 消火活動上必要な施設等 （例～消防用水、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備等） |  |
| 種別 | 建築物等 （該当箇所に☑を付すこと。） | 実施者及び実施時期 |
| 自主検査 | - 建築物 | 実施者 実施時期 月頃 |
|  | - 火気使用設備器具 |  |
|  | - 電気設備 |  |
|  | - 危険物施設 |  |

別表３　　　　　　　　自衛消防隊編成表

| 係及び任務分担 | 氏名又は役職等 |
| --- | --- |
| 自衛消防隊長 ・自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うととも に消防隊と密接な連携を図る。 ・全体及び避難状況の把握を行う。 |  |
| 指揮係 ・隊長を補佐し指示、命令の伝達にあたる。 |  |
| 通報連絡係 ・消防機関への通報及び確認を行う。 ・出火の報知及び消防隊への情報の提供にあたる。 |  |
| 消火係 ・消火器等を使用して消火作業にあたる。 |  |
| 避難誘導係 ・非常口等を開放し避難誘導にあたる。 ・避難器具の設定、操作にあたる。 |  |