別記様式第１号の２の２の２（第4条、第51条の11の2関係）

全体についての消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 大洲地区広域消防事務組合消防長 殿 統括 管理者 □防火 □防災 住 所 氏 名 □防火 □防災 別添のとおり、全体についての 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ | （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |  |  |
| 受付欄※ | 経過欄※ |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

全体についての消防計画

第１章　総則

１　目的

この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、統括防火管理者が　　　　　　の全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用範囲

この計画は、　　　　　　　に勤務・出入りし、又は居住するすべての者に適用する。

３　管理権原者の責務

⑴　管理権原者は、各々が定めた防火管理者の作成する消防計画（以下「事業所の消防

計画」という。）に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、適正

にその業務を遂行する。

⑵　管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火

管理上必要な業務を適切に遂行できるよう協力すること。

協議の方法は、　　　　　　　　とする。

⑶　管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、所轄消防署に届出を行う。

４　防火管理者の責務

⑴  防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上

必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けること。

ア　防火管理者に選任又は解任されたとき

イ　事業所の消防計画を作成又は変更するとき

ウ　防火対象物点検の実施及び結果について

エ　消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の点検の実

施及び結果について

オ　建物等の定期検査の実施及び結果について

カ　臨時に火気を使用するとき

キ　大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき

ク　客席又は避難通路の変更を行うとき

ケ　用途変更、内装改修又は増改築等の工事を行うとき

コ　催物を開催するとき

サ　事業所の消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

シ　事業所の消防計画に定めた訓練を実施するとき

ス　防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき

セ　消防機関が行う検査等の実施及び結果について

ソ　その他火災予防上必要な事項

⑵  防火管理者は、この全体についての消防計画に適合するように、事業所の消防計画

を作成すること。

第２章　全体についての防火管理業務

１　管理権原者の権原の範囲等

⑴  管理権原者の当該権原の範囲

防火対象物の各管理権原者の当該権原の範囲は、別紙１のとおりとする。

⑵　防火対象物及び消防用設備等の点検は次のとおり実施する。

点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。

⑶　自主点検は次のとおり実施する。

統括防火管理者は、別表２自主検査表に基づき実施するものとする。

⑷  点検結果の記録

統括防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の点検結果を取りまとめ、各管理

権原者に報告するとともに、その記録を防火管理維持台帳に３年間保管する。

⑸　不備欠陥箇所の改修

統括防火管理者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに

改修するための必要な措置を図るものとする。

２　自衛消防訓練

⑴　訓練の実施時期等

統括防火管理者は、防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練等を　　に実施する。

⑵　訓練実施結果の保存

ア　統括防火管理者は、消防訓練（計画・結果）通知書（以下「通知書」という。）を

用いて訓練を実施し、指導事項については、次回の訓練に反映させるとともに、通

知書を防火管理維持台帳に３年間保管する。

３　避難施設等の維持管理及びその案内

統括防火管理者は、次により、避難施設を適正に維持管理する。

⑴  廊下、階段、避難口、通路等

ア　避難の障害となる設備又は物品を設けない。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持する。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は、廊

下、階段等の幅員を有効に保持する。

⑵　安全区画、防煙区画

防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる設備

又は物品を設けない。

⑶　避難経路の案内

防火管理者は、従業員及び他の在館者等（以下「従業員等」という。）に避難口及び

避難階段の位置を把握させるために、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

第３章　自衛消防対策

１　自衛消防活動等

火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、防火管理者は相互に連絡、協力して火災、地震その他の災害に対応する。

⑴　通報連絡

火災を発見した者は、直ちに消防機関へ通報するとともに、統括防火管理者及び防

火管理者等に報告する。

⑵　消火活動

ア　火災発生現場の近くにいる者は、従業員等と協力して初期消火を行う。

イ　事業所の消防計画において初期消火の任務を担当している者は、統括防火管理者

の指揮下で、相互に協力して消火活動を行う。

⑶　避難誘導

ア　事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、従業員等を安全

な場所へ避難誘導する。その際、負傷者及び逃げ遅れた者等の把握に努め、知り得

た情報を当該事業所の防火管理者及び統括防火管理者に報告する。

⑷　休日・夜間等における防火管理体制

ア　火災を発見した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、

防火対象物内の従業員等に火災の発生を知らせる。

イ　営業時間外等に発生した災害等に対しては、在館中の事業所の従業員等及びその

他防火管理業務に従事する者が協力する。

ウ　事業所の防火管理者は、火災、地震その他の災害等により被害が生じた場合は、

統括防火管理者に報告する。

２　消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導

⑴　情報提供

統括防火管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した際、消防隊に対して次に

掲げる図書等を情報提供する。

ア  防火対象物の図面及び防火管理維持台帳

イ　火気使用設備器具等の位置、構造等の状況を示した図

ウ　緊急連絡先一覧

⑵　消防隊の誘導

火災、地震その他の災害等が発生した場合は、　　　　　に消防隊誘導のための人員を配置する。

第４章　震災対策

１　震災に備えての事前計画

⑴  建築物等の点検及び補強

統括防火管理者は、建築物及び建築物に付随する看板、装飾塔等の倒壊、転倒、落

下防止の措置状況を把握し、必要に応じて補強する。

⑵　避難施設等の点検及び安全確保

統括防火管理者は、事業所が実施する避難施設及び防火設備の点検状況を確認し、

不備等がある場合は、事業所の防火管理者に対して必要な措置を講じるよう指示する。

⑶  資器材及び非常用物品の準備

ア　各管理権原者は、地震その他の災害に備え、事業所の消防計画に基づき、救助救

護等の資器材及び非常用物品を準備し、維持管理する。

イ  統括防火管理者は、資器材及び非常用物品の点検、整備を定期的に実施する。

⑷　周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立

統括防火管理者は、周辺地域の事業所又は住民等との災害時の連携について、各管

理権原者と協議し、協力体制の構築を図るように努める。

⑸　地震情報発表時の対応措置

地震情報等が発表された場合、館内放送等により在館者等へ伝達する。

２　震災時の活動計画

⑴　震災時の自衛消防隊の任務

ア　統括防火管理者は、防火対象物全体の被害状況を把握し、防火管理者に周知する

とともに、必要な措置を行わせる。

イ  防火管理者は、事務所の被害状況及び活動状況を把握し、自衛消防隊に必要な措

置を行わせるとともに、統括防火管理者に報告する。

ウ　被害のない事務所又は活動の終了した事務所の自衛消防隊は、統括防火管理者か

ら活動要請があった場合は、協力して活動を行う。

⑵　緊急地震速報の活用

統括防火管理者は、訓練及び防火教育の機会を捉えて、緊急地震速報の受信方法及

び活用方法等について、従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知し、効果

的な活用を図る。

⑶　危険物等の流出、漏えい時の緊急措置

統括防火管理者は、危険物、毒物、劇物、薬品、高圧ガス等が流出又は漏えいが発

生した場合は、自衛消防隊を活用して応急の措置を行う。

⑷  初期救助・救護活動

ア  防火管理者は、事業所の消防計画に基づく安全措置を講じ、被害状況及び建物、

火気使用設備器具等の点検結果を統括防火管理者に報告する。

イ　統括防火管理者は、全体の被害状況を把握し、防火管理者に必要な応急措置を行

わせる。

ウ　周辺地域で救助や消火が必要な場合は、協力して対応する。

⑸　被害状況の把握等

ア　統括防火管理者は、地震による建物の倒壊、火災の発生等の被害状況及び鉄道等

公共交通機関の運行状況を把握し、防火管理者に周知する。

イ　防火管理者は、周囲の被害状況を掲示板や拡声器を用いて、従業員等に周知する。

⑹  周辺地域の事業所・住民との連携

統括防火管理者は、防火対象物内の安全が確認できた場合は、周辺地域の事業所又

は住民の応援に努める。

⑺  従業員等の施設内待機等

ア  統括防火管理者は、災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を把握すると

ともに、施設の安全点検を行い管理権原者に報告する。

イ　管理権原者は、上記アの報告を踏まえ、施設内で待機できるか判断する。また、

施設周辺の状況や施設の被害状況等から、施設の安全性が確保できないと判断した

場合は、統括防火管理者の指揮の下、一時避難施設等へ従業員等を誘導する。

３　施設再開までの復旧計画

⑴　ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策

ア　統括防火管理者は、非常用電源等の非常用物品を活用し対応する。

イ　統括防火管理者は、地震後の二次災害発生を防止するために、火気使用設備器具、

電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

⑵　危険物、ガス、電気等に関する二次災害発生防止措置

ア　統括防火管理者は、建物内に立ち入ることが危険と判断した場合は、立入禁止の

措置を行い、防火管理者に周知する。

イ　防火管理者、従業員及びその他防火管理業務に従事する者は、危険物及びガスの

漏えいを確認した場合は、統括防火管理者に報告するとともに、適切な処置を行う。

⑶　被害状況の把握

防火管理者は、消防用設備等の被害状況を把握し、異常があった場合は、統括防火

管理者に報告する。

⑷　復旧作業等の実施

ア　統括防火管理者は、復旧作業者に対し、消火器具の準備、避難経路の確認を行

わせた後、復旧作業を行わせる。

イ　統括防火管理者は、建物の使用を再開するときは、安全管理体制を確立すると

ともに、再開の時期等を各事業所に周知する。

第５章　防災教育及び訓練

１　防災教育の実施

⑴　統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知

識、技術を高めるための教育を行う。

⑵　統括防火管理者が実施する教育は、防火対象物の全体についての訓練時に併せて実

施する。

２　防災教育の内容

統括防火管理者が行う防火管理業務に従事する者に対する教育の内容は、次による。

⑴　全体についての防火管理に係る消防計画の内容周知

⑵　各事業所の権原の範囲とその責務等

⑶　自衛消防隊の編成とその任務

⑷　消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

⑸　廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理

⑹　地震及びその他の災害が発生した場合の自衛消防活動に関する事項

⑺　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

３　放火防止対策

統括防火管理者は、次の放火対策を推進する。

⑴　建物内外の可燃物等の除去

⑵　物置、空室、雑品倉庫等の施錠管理の徹底

⑶　挙動不審者への声掛け

⑷　死角となりやすい廊下、洗面所等の可燃物の除去

⑸　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

４　工事中等の安全対策

⑴　統括防火管理者は、増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う防火

管理者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、所轄消防署へ届け出る。

⑵　統括防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又

は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画

内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行う

ものとする。

５　甲種防火管理再講習

各管理権原者は、防火管理者の資格管理を適正に行い、甲種防火管理再講習の受講を

徹底する。

附　則

この計画は、　　　　　　　　から施行する。

別紙１

防火対象物の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 |  | 所有部分 | 権原の範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者 「名称（店舗名）」 |  |  | 権原の範囲 |

別表２

自主検査表

| 種別 | 消防用設備等の区分 （該当設備に☑を付すこと。） | 実施者及び実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 自主検査 | - 消火設備 （例～消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、その他消火設備等） | 実施者 実施時期 月頃 |
|  | - 警報設備 （例～自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備等） |  |
|  | - 避難設備 （例～避難器具、誘導灯及び誘導標識等） |  |
|  | - 消火活動上必要な施設等 （例～消防用水、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備等） |  |
| 種別 | 建築物等 （該当箇所に☑を付すこと。） | 実施者及び実施時期 |
| 自主検査 | - 建築物 | 実施者 実施時期 月頃 |
|  | - 火気使用設備器具 |  |
|  | - 電気設備 |  |
|  | - 危険物施設 |  |

※　第６章及び別表３は、防火管理業務の一部を委託する場合に記載させる。

第６章　防火管理の委託

⑴　防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の委託を受けて全体についての

防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）及びその業務の範囲等について

は、別表３「全体についての防火管理業務の委託状況表」のとおりとする。

⑵　受託者は、この計画に定めるところにより、全体についての防火管理業務を適正に

行うとともに、当該防火対象物の各管理権原者及び統括防火管理者の指示の下にその

業務を実施する。

⑶　受託者は、受託した全体についての防火管理業務の実施状況について、定期的に統

括防火管理者等に報告する。

別表３

全体についての防火管理業務の委託状況表

（　　　年　　月　　日現在）

＜　　　　　方式＞

| 防火対象物名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |
| 統括防火管理者氏名 |  |  |
| 受託者の氏名・住所 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 | 氏名(名称） |  |
|  | 住所(所在地) |  |
|  | ＴＥＬ |  |
|  | 担当事務所 |  |
|  | ＴＥＬ |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲 |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の方法 |  |  |

１　常駐方式　　：契約物件に１名以上、常駐して行う方式

２　巡回方式　　：１日のうち数回、巡回して行う方式

３　遠隔移報方式：自動火災報知設備と通信回線により、休日、夜間等に機械警備を行う方式